| «Кöрткерöс» муниципальнöй районса администрация |  | Администрация муниципального района «Корткеросский» |
| --- | --- | --- |
| ШУöМ |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
| от 25 марта 2016 года | №278 |
| (Республика Коми, Корткеросский район, с.Корткерос) |

Об утверждении Положения об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций на территории муниципального образования муниципального района «Корткеросский», обустройства прилегающих к ним территорий

Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,

Администрация муниципального района «Корткеросский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить положение об обеспечении зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций на территории муниципального образования муниципального района «Корткеросский», обустройства прилегающих к ним территорий, согласно приложению.

2. Управлению образования администрации муниципального муниципального района «Корткеросский» довести данное постановление до руководителей образовательных организаций для организации соответствующей работы.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление в ступает в силу со дня официального опубликования.

Руководитель  администрации					В.А.Гончаренко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Корткеросский»

от  «25» марта   2016 года №278

Положение об обеспечении содержания зданий и сооружений

муниципальных образовательных организаций на территории муниципального образования муниципального района «Корткеросский», обустройства прилегающих к ним территорий

(далее-Положение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пп.5. ч.1. ст. 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует порядок обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций муниципального образования муниципального района «Корткеросский», а также обустройства прилегающих к ним территорий.

1.2.	Организация работы по обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется на основании и в соответствии с:

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

Уставом муниципального образования муниципального района «Корткеросский».

2. Требования к содержанию зданий и сооружений

2.1. Имущество образовательной организации, закрепленное за ней на
праве оперативного управления, является муниципальной собственностью
муниципального образования муниципального района «Корткеросский».

2.2. При осуществлении оперативного управления имуществом образовательная организация обязана:

2.2.1.  Использовать закрепленное за ней на праве оперативного управления имущество эффективно и строго по целевому назначению.

2.2.2. Не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев нормативного износа в процессе эксплуатации.

2.2.3. Осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за
ней имущества.

2.2.4. До заключения договора аренды на закрепленное за ней имущество получить экспертную оценку последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей, проводимую соответствующей экспертной комиссией на уровне района.

Договор аренды не может заключаться, если в результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указанных условий (ст. 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»).

2.3. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими правовыми актами.

2.4. Запрещается эксплуатировать здания, находящиеся в ветхом или аварийном состоянии.

2.5. Организация контроля за содержанием зданий и сооружений в исправном техническом состоянии возлагается на руководителей образовательных организаций.

2.6.За содержание зданий и сооружений в образовательной организации должно быть назначено ответственное лицо.

Ответственный за эксплуатацию здания обязан обеспечить:

2.6.1. Техническое обслуживание (содержание) здания, включающее в себя контроль по состоянию здания, поддержание его в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем.

2.6.2. Осмотры зданий в весенний и осенний период, подготовку к сезонной эксплуатации.

2.6.3. В случае обнаружения во время осмотров зданий дефектов, деформации конструкций (трещины, разломы, выпучивания, осадка фундамента, другие дефекты) и оборудования ответственный за эксплуатацию здания докладывает о неисправностях и деформации руководителю образовательной организации.

2.6.4. Результаты осмотров (неисправности и повреждения) ответственный за эксплуатацию зданий, сооружений отражает в журнале учета осмотров технического состояния зданий согласно приложению к данному положению.

2.7. Готовность образовательной организации к новому учебному году определяется после проверки комиссией по приемке ее готовности к началу учебного года. По итогам приемки составляется акт готовности образовательной организации.

3. Требования к обустройству прилегающей к образовательной организации территории

3.1. Образовательная организация обязана осуществлять мероприятия по поддержанию надлежащего санитарно-экологического состояния закрепленной за ней территории.

3.2. Территории образовательных организаций должны быть ограждены по всему периметру и озеленены согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.

3.3. Территории образовательных организаций должны быть без ям и выбоин, ровными и чистыми. Дороги, подъезды, проходы к зданиям, сооружениям, пожарным водоемам, гидрантам, используемым для целей пожаротушения, а также подступы к пожарным стационарным лестницам должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, иметь твердое покрытие, а зимой быть очищенными от снега и льда.

3.4. Территории образовательных организаций должны своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы и других видов загрязнений. Твердые отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

4. Контроль за техническим   состоянием  зданий и сооружений

4.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке:

Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство.

Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов.

Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства.

4.2. При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

4.2.1. Внешнее благоустройство.

4.2.2. Фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосные, тепловые пункты, инженерные устройства и оборудование.

4.2.3. Ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства).

4.2.4. Кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах.

4.2.5. Поэтажные перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование.

4.2.6. Строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования.

4.2.7.Соблюдение габаритных приближений.

4.2.8. Наружные коммуникации и их обустройства.

4.2.9. Противопожарные устройства.

4.2.10.	Прилегающая территория.

Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.

Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.

Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы комиссии по осмотру зданий и сооружений могут привлекать специалистов соответствующей квалификации (лицензированные организации или частные лица).

4.3. Результаты осмотров регистрируются в журнале учета осмотров образовательной организации.  При необходимости  руководитель образовательной организации  обращается  в межведомственную комиссию по обследованию технического состояния зданий и сооружений, расположенных на территории муниципального района «Корткеросский» с целью получения акта обследования  с  указанием необходимых  видов работ.

4.4.  Для обеспечения содержания зданий и сооружений, обустройства прилегающих территорий образовательных организаций руководитель формирует  план ремонтных работ в образовательной организации.  включающий в себя мероприятия по подготовке к новому учебному году, осенне-зимнему периоду,  выполнению предписаний надзорных органов. План составляется с целью определения финансовой потребности для проведения текущего ремонта.

4.5. Управлением образованием администрации МР «Корткеросский» ежегодно формируется сводный план подготовки образовательных организаций к новому учебному году, включающий в себя мероприятия по подготовке к новому учебному году, осенне-зимнему периоду, выполнению предписаний надзорных органов. Для составления плана используется представленная руководителями образовательных организаций информация:

- заявка на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений, обустройство прилегающей территории;

- предписания контролирующих органов;

- локальные сметы  на выполнение работ;

- предполагаемые образовательными организациями сроки проведения ремонта.

4.6.  Управление образованием администрации МР «Корткеросский» вносит предложения по включению образовательных организаций в  план администрации МР «Корткеросский» по вопросам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов образования.

4.7.  Руководитель образовательной организации  организует и координирует проведение  работ по текущему ремонту образовательных организаций. Совместно с отделом  эксплуатации, ремонта, материально-технического обеспечения и информатизации Управления образованием координирует работы по организации капитального ремонта муниципальных образовательных организаций.

5. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий

5.1. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется за счет средств местного бюджета.

5.2. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий содержит следующие виды расходов:

5.2.1.	Оплата коммунальных услуг.

5.2.2.	Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг,
связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью
поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских
характеристик объекта образования), обслуживанием, ремонтом зданий
образовательных организаций, находящихся на праве оперативного
управления и в муниципальной казне муниципального образования муниципального района «Корткеросский».

5.3. Распределение бюджетных ассигнований на обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий осуществляется главными распорядителями бюджетных средств — структурными подразделениями администрации района, в ведомственном подчинении которых находятся муниципальные образовательные организации.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Корткеросский»

от 25 марта 2016 года  № 728

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОСМОТРОВ

технического состояния здания (сооружения)

Наименование здания (сооружения)
Адрес

Владелец (балансодержатель)

Должность и фамилия и.о. лица, ответственного за содержание здания

| Дата проверки | Вид проверки | Объекты, кем проведена проверка (должность. Ф.И.О.) | Описание выявленных недостатков в содержании помещений и дефектов строительных конструкций | Мероприятия по устранению замечаний, ответственный | Отметка об устранении замечаний (дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Примечание: журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние здания (сооружения), и предъявляется комиссиям при проведении плановых осмотров.